## Boligsprinkel ventil
Marker og kopiér grønne ruter for å legge til i handlekurv.
Grønn linje er grunnpakke - lys blå oppgir innhold i grunnpakke.
Lys grønne linjer er tilvalgsartikler du trenger til installasjonen.
Boligventil UMC DN 50
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | Stengeventil med endebryter for tilkobling til alarmsentral | x
|  | Tilbakeslagsventil | x
|  | Strømningsvakt | x
|  | Test- og dreneringsventil | x
|  | Sikkerhetsventil | x
|  | Manometer opp- og nedstrøms | x
9257096 | 1 | UMC Globe boligsentral 60.3mm soneventil m/ tilbehør | x
9253496 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9254079 | 2 | Sprinklerskap 12 hoder |  | 1
9253881 | 1 | Nippel med rille 60.3x2"rørstuss galv 40 rillet m/gjenger. L102mm |  | 1
19045616 | 1 | 200 mm Sprinklerkile rød. plast |  | 1
3428910 | 1 | Reim for sikring av ventiler i åpen stilling. |  | 1
319686 | 1 | Lås til reim for sikring av ventiler i åpen stilling. |  | 1
9254083 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 27 - fast montasje |  | 1
9254084 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode IM 27 - innfelt montasje (Consealed) |  | 1
PRØVEJOURNAL2021 | 1 | Prøvesjournal 2021 |  | 1
Boligventil UMC DN 65
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | Stengeventil med endebryter for tilkobling til alarmsentral | x
|  | Tilbakeslagsventil | x
|  | Strømningsvakt | x
|  | Test- og dreneringsventil | x
|  | Sikkerhetsventil | x
|  | Manometer opp- og nedstrøms | x
9257105 | 1 | UMC Globe boligsentral 76.1mm soneventil m/ tilbehør | x
9253497 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9254079 | 2 | Sprinklerskap 12 hoder |  | 1
19045616 | 1 | 200 mm Sprinklerkile rød. plast |  | 1
3428910 | 1 | Reim for sikring av ventiler i åpen stilling. |  | 1
319686 | 1 | Lås til reim for sikring av ventiler i åpen stilling. |  | 1
9254083 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 27 - fast montasje |  | 1
9254084 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode IM 27 - innfelt montasje (Consealed) |  | 1
PRØVEJOURNAL2021 | 1 | Prøvesjournal 2021 |  | 1