## Glykollås
Marker og kopiér grønne ruter for å legge til i handlekurv.
Grønn linje er grunnpakke - lys blå oppgir innhold i grunnpakke.
Lys grønne linjer er tilvalgsartikler du trenger til installasjonen.
Glykollås DN 50
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
9253496 | 2 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 2
9254869 | 1 | Kuleventil m/indikator rillet, Vic V728, DN 50
9254868 | 1 | Kuleventil m/indikator Vic V728, 2"/60,3 mm innv.gj., DN 50
9254785 | 1 | Tilbakeslagsventil rillet, Nr. 717/717H, Svart |  | 1 | Har ingen "Kategori"
5545726 | 1 | Tilbakeslagsventil RV280, DN50 kontr.bar 1 EA kat. 2 NS-EN1717
5543844 | 1 | Tilbakeslagsventil kat. 4 iht. NS-EN 1717, kontrollerbar kobling DN 50
9706245 | 1 | Manometer til sprinkler, 1/2", 0-25 bar, vann |  | 1
8402861 | 1 | 12 Ltr. Grundfos membrantank 16 Bar |  | 1
5621716 | 1 | Sikkerhetsventil 605 E
9000501 | 1 | 3/4 Nira pumpe nr.6 b F/Olje/vann/Glycol |  |  | OPPFYLLINGSARRANGEMENT
9000502 | 1 | 1 Nira pumpe nr.6 b F/Olje/vann/Glycol |  |  | OPPFYLLINGSARRANGEMENT
374663 | 1 | PLASTØNNE 100L SORT DIAM 480MM HØYDE 700MM |  |  | OPPFYLLINGSARRANGEMENT
175452 | 1 | LOKK TIL PLASTTØNNE 100 L SVART |  |  | OPPFYLLINGSARRANGEMENT
8400101 | 1 | Blandekar 100 l. inkl pumpe BK1-100 1" 0.75W 230V a-coll.
8753722 | 1 | DOWCAL 200E Propylenglykol 26k g Kanne 25 ltr kons. 2031561 |  |  | Følg beskrivelse fra konsulent
8753723 | 1 | DOWCAL 200E Propylenglykol 208 kg Fat 200 ltr kons. 2031560 |  |  | Følg beskrivelse fra konsulent
8753677 | 1 | EARTHCARE Propylenglykol 25ltr Plastkanne konsentrat |  |  | Følg beskrivelse fra konsulent
Glykollås DN 65
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg
9253497 | 2 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 2
9253506 | 1 | Tilbakeslagsventil rillet, Nr. 717/717H, Svart |  | 1 | Har ingen "Kategori"
5543872 | 1 | Tilbakeslagsventil RV283S Kat. 2 DN65 NS-EN1717. Flenser. PN10/16 |  | 1
5545881 | 1 | Tilbakeslagsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN65 NS-EN 1717. flenser |  | 1
9706245 | 1 | Manometer til sprinkler, 1/2", 0-25 bar, vann |  | 1
8402861 | 1 | 12 Ltr. Grundfos membrantank 16 Bar |  | 1
5621716 | 1 | Sikkerhetsventil 605 E |  | 1
9000501 | 1 | 3/4" Nira pumpe nr.6 b F/Olje/vann/Glycol |  | 1 | OPPFYLLINGSARRANGEMENT
9000502 | 1 | 1" Nira pumpe nr.6 b F/Olje/vann/Glycol |  | 1 | OPPFYLLINGSARRANGEMENT
374663 | 1 | PLASTØNNE 100L SORT DIAM 480MM HØYDE 700MM |  | 1 | OPPFYLLINGSARRANGEMENT
175452 | 1 | LOKK TIL PLASTTØNNE 100 L SVART |  | 1 | OPPFYLLINGSARRANGEMENT
8400101 | 1 | Blandekar 100 l. inkl pumpe BK1-100 1" 0.75W 230V a-coll. |  | 1
8753722 | 1 | DOWCAL 200E Propylenglykol 26k g Kanne 25 ltr kons. 2031561 |  | 1 | Følg beskrivelse fra konsulent
8753723 | 1 | DOWCAL 200E Propylenglykol 208 kg Fat 200 ltr kons. 2031560 |  | 1 | Følg beskrivelse fra konsulent
8753677 | 1 | EARTHCARE Propylenglykol 25ltr Plastkanne konsentrat |  | 1 | Følg beskrivelse fra konsulent