## Tilbakslagssikring
Marker og kopiér grønne ruter for å legge til i handlekurv.
Grønn linje er grunnpakke - lys blå oppgir innhold i grunnpakke.
Lys grønne linjer er tilvalgsartikler du trenger til installasjonen.
Vanninnlegg med tilbakeslagssikring DN 80
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
5505467 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 80. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
4015543 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5545882 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 80 |  | 1
9253037 | 1 | Flensadapter rillet, Vic 741, PN10/16 sort m/skive DN 80 - 8 hull |  | 1 | Alternativ
9254975 | 1 | 88.9mm flens m/rille PN10/16 F45RE orange VKS |  |  | Alternativ
9253498 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
9501014 | 3 | Flensepakning armert EPDM, Ulefos (PSI) DN 80 armert flensepakn. PN10/16. Temp. -25+120°C |  | 3
3511206 | 4 | Boltesett 16X65 VF D931 8.8 8B+8M+16S varmforzinket FIXX |  | 4
Vanninnlegg med tilbakeslagssikring DN 100
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
5505469 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 100. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
5636682 | 1 | Mellomring med innv.gjenger AVK DN 100 x 1 1/2 |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4015544 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5545883 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 100 |  | 1
9253039 | 1 | Flensadapter rillet, Vic 741, PN10/16 sort m/skive DN 100 - 8 hull |  | 1 | Alternativ
9254977 | 1 | 114.3mm flens m/rille PN10/16 F45RE orange VKS |  |  | Alternativ
9253499 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
9501016 | 4 | Flensepakning armert EPDM, Ulefos (PSI) DN 100 armert flensepakn. PN10/16. Temp. -25+120°C |  | 4
3511206 | 3 | Boltesett 16X65 VF D931 8.8 8B+8M+16S varmforzinket FIXX |  | 3
3511209 | 1 | Boltesett 16X120 VF D931 8.8 8B+8M+16S varmforzinket FIXX |  | 1
Vanninnlegg med tilbakeslagssikring DN 150
| Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
5505474 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 150. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
5636683 | 1 | Mellomring med innv.gjenger AVK DN 150 x 1 1/2 |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4015546 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5545884 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 150 |  | 1
9253043 | 1 | Flensadapter rillet, Vic 741, PN10/16 sort m/skive DN 150 - 8 hull |  | 1 | Alternativ
9254982 | 1 | 168.3mm flens m/rille PN10/16 F45RE orange VKS |  |  | Alternativ
9253502 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
9501021 | 4 | Flensepakning armert EPDM, Ulefos (PSI) DN 150 armert flensepakn. PN10/16. Temp. -25+120°C |  | 4
3511212 | 3 | Boltesett 20X70 VF D931 8.8 8B+8M+16S varmforzinket FIXX |  | 3
3511218 | 1 | Boltesett 20X130 VF D931 8.8 8B+8M+16S varmforzinket FIXX |  | 1
Vanninnlegg med tilbakeslagssikring DN 200
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
5505476 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 200. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
5636684 | 1 | Mellomring med innv.gjenger AVK DN 200 x 2 |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4015547 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5545885 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 200 |  | 1
9253044 | 1 | Flensadapter rillet, Vic 741, PN10 sort m/skive DN 200 - 8 hull |  | 1
9253045 | 1 | Flensadapter rillet, Vic 741, PN16 sort m/skive DN 200 - 12 hull |  | 1
9253503 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
9501025 | 4 | Flensepakning armert EPDM, Ulefos (PSI) DN 200 armert flensepakn. PN10/16. Temp. -25+120°C |  | 4
3511212 | 3 | Boltesett 20X70 VF D931 8.8 8B+8M+16S varmforzinket FIXX |  | 3
3511218 | 1 | Boltesett 20X130 VF D931 8.8 8B+8M+16S varmforzinket FIXX |  | 1