## Tørrventiler
Marker og kopiér grønne ruter for å legge til i handlekurv.
Grønn linje er grunnpakke - lys blå oppgir innhold i grunnpakke.
Lys grønne linjer er tilvalgsartikler du trenger til installasjonen.
Vic 768 sprinklersentral tørr DN 50 med tilvalg
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | PS 10 alarmpressostat | x
|  | PS 40 alarmpressostat | x
|  | Dreneringssett | x
|  | Manometere | x
|  | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen | x
9255684 | 1 | Sprinklersentral, Vic D768N tørr, VQR 768N m/776 aktuator, DN 50
9255507 | 1 | Alarmkit for sprinklerventil m/overvåkede ventiler
9255771 | 1 | PS 10 alarmpressostat |  | 1
9254797 | 1 | Luft Trim til serie 768-769, 1/2 luft trim-sett 757 |  | 1
9253496 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4011975 | 1 | Mecon vannmengdemåler |  | 1
9253496 | 2 | Spjeldventil VIC 705 til vannmengdemåler |  | 2
9254852 | 1 | Akselerator, Vic D746 f/768/769 Lap dry |  | 1
9254079 | 2 | Sprinklerskap 12 hoder
19045616 | 1 | 200 mm Sprinklerkile rød. plast |  | 1
63819071 | 1 | Skiltpakke f/ sprinklersentral Systemtext Plast |  | 1
77104033 | 1 | Skiltpakke Tørrventil 80x30mm, 420x297mm, 300x100mm |  | 1
612042 | 1 | Skilt Sprinklersentral Systemtext 300x100mm etterlys |  | 1
3428910 | 1 | Reim for sikring av ventiler i åpen stilling.
319686 | 1 | Lås til reim for sikring av ventiler i åpen stilling.
9254083 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 27 - fast montasje
9254084 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode IM 27 - innfelt montasje (Consealed)
9254097 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 34 - fast montasje
PRØVEJOURNAL2021 | 1 | Prøvesjournal 2021
Vic 768 sprinklersentral tørr DN 80 med tilvalg
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | PS 10 alarmpressostat | x
|  | PS 40 alarmpressostat | x
|  | Dreneringssett | x
|  | Manometere | x
|  | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen | x
9255504 | 1 | Sprinklersentral, Vic D768N tørr, VQR 768N m/776 aktuator, DN 80
9255507 | 1 | Alarmkit for sprinklerventil m/overvåkede ventiler |  | 1
9255771 | 1 | PS 10 alarmpressostat |  | 1
9254797 | 1 | Luft Trim til serie 768-769, 1/2 luft trim-sett 757 |  | 1
9253498 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9254852 | 1 | Akselerator, Vic D746 f/768/769 Lap dry |  | 1
9254079 | 1 | Sprinklerskap 12 hoder
19045616 | 1 | 200 mm Sprinklerkile rød. plast |  | 1
63819071 |  | Skiltpakke f/ sprinklersentral Systemtext Plast |  | 1
77104033 |  | Skiltpakke Tørrventil 80x30mm, 420x297mm, 300x100mm |  | 1
612042 |  | Skilt Sprinklersentral Systemtext 300x100mm etterlys |  | 1
3428910 | 1 | Reim for sikring av ventiler i åpen stilling.
319686 | 1 | Lås til reim for sikring av ventiler i åpen stilling.
9254083 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 27 - fast montasje
9254084 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode IM 27 - innfelt montasje (Consealed)
9254097 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 34 - fast montasje
PRØVEJOURNAL2021 | 1 | Prøvesjournal 2021
Vic 768 sprinklersentral tørr DN 100 med tilvalg
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | PS 10 alarmpressostat | x
|  | PS 40 alarmpressostat | x
|  | Dreneringssett | x
|  | Manometere | x
|  | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen | x
9253995 | 1 | Sprinklersentral, Vic D768N tørr, VQR 768N m/776 aktuator, DN 100
9255507 | 1 | Alarmkit for sprinklerventil m/overvåkede ventiler
9255771 | 1 | PS 10 alarmpressostat |  | 1
9254797 | 1 | Luft Trim til serie 768-769, 1/2 luft trim-sett 757 |  | 1
9253499 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9254852 | 1 | Akselerator, Vic D746 f/768/769 Lap dry |  | 1
9254079 | 2 | Sprinklerskap 12 hoder
19045616 | 1 | 200 mm Sprinklerkile rød. plast |  | 1
63819071 | 1 | Skiltpakke f/ sprinklersentral Systemtext Plast |  | 1
77104033 | 1 | Skiltpakke Tørrventil 80x30mm, 420x297mm, 300x100mm |  | 1
612042 | 1 | Skilt Sprinklersentral Systemtext 300x100mm etterlys |  | 1
3428910 | 1 | Reim for sikring av ventiler i åpen stilling. |  | 1
319686 | 1 | Lås til reim for sikring av ventiler i åpen stilling. |  | 1
9254083 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 27 - fast montasje |  | 1
9254084 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode IM 27 - innfelt montasje (Consealed) |  | 1
9254097 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 34 - fast montasje |  | 1
PRØVEJOURNAL2021 | 1 | Prøvesjournal 2021 |  | 1
Vic 768 sprinklersentral tørr DN 150 med tilvalg
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | PS 10 alarmpressostat | x
|  | PS 40 alarmpressostat | x
|  | Dreneringssett | x
|  | Manometere | x
|  | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen | x
9255631 | 1 | Sprinklersentral, Vic D768N tørr, VQR 768N m/776 aktuator, DN 150
9255507 | 1 | Alarmkit for sprinklerventil m/overvåkede ventiler
9255771 | 1 | PS 10 alarmpressostat |  | 1
9254797 | 1 | Luft Trim til serie 768-769, 1/2 luft trim-sett 757 |  | 1
9253502 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9254852 | 1 | Akselerator, Vic D746 f/768/769 Lap dry |  | 1
9254844 | 1 | Sprinkleralarmklokke Vic D760, 1" |  | 1
9254079 | 2 | Sprinklerskap 12 hoder
19045616 | 1 | 200 mm Sprinklerkile rød. plast |  | 1
63819071 | 1 | Skiltpakke f/ sprinklersentral Systemtext Plast |  | 1
77104033 | 1 | Skiltpakke Tørrventil 80x30mm, 420x297mm, 300x100mm |  | 1
612042 | 1 | Skilt Sprinklersentral Systemtext 300x100mm etterlys |  | 1
3428910 | 1 | Reim for sikring av ventiler i åpen stilling. |  | 1
319686 | 1 | Lås til reim for sikring av ventiler i åpen stilling. |  | 1
9254083 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 27 - fast montasje |  | 1
9254084 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode IM 27 - innfelt montasje (Consealed) |  | 1
9254097 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 34 - fast montasje |  | 1
PRØVEJOURNAL2021 | 1 | Prøvesjournal 2021 |  | 1
Vic 768 sprinklersentral tørr DN 200 med tilvalg
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | PS 10 alarmpressostat | x
|  | PS 40 alarmpressostat | x
|  | Dreneringssett | x
|  | Manometere | x
|  | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen | x
19416190 | 1 | Sprinklersentral, Vic D768N tørr, VQR 768N m/776 aktuator, DN 200
9255507 | 1 | Alarmkit for sprinklerventil m/overvåkede ventiler
9255771 | 1 | PS 10 alarmpressostat |  | 1
9254797 | 1 | Luft Trim til serie 768-769, 1/2 luft trim-sett 757 |  | 1
9253503 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9254852 | 1 | Akselerator, Vic D746 f/768/769 Lap dry |  | 1
9254844 | 1 | Sprinkleralarmklokke Vic D760, 1" |  | 1
9254079 | 2 | Sprinklerskap 12 hoder
19045616 | 1 | 200 mm Sprinklerkile rød. plast |  | 1
63819071 | 1 | Skiltpakke f/ sprinklersentral Systemtext Plast |  | 1
77104033 | 1 | Skiltpakke Tørrventil 80x30mm, 420x297mm, 300x100mm |  | 1
612042 | 1 | Skilt Sprinklersentral Systemtext 300x100mm etterlys |  | 1
3428910 | 1 | Reim for sikring av ventiler i åpen stilling. |  | 1
319686 | 1 | Lås til reim for sikring av ventiler i åpen stilling. |  | 1
9254083 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 27 - fast montasje |  | 1
9254084 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode IM 27 - innfelt montasje (Consealed) |  | 1
9254097 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 34 - fast montasje |  | 1
PRØVEJOURNAL2021 | 1 | Prøvesjournal 2021 |  | 1