## Våtventiler
Marker og kopiér grønne ruter for å legge til i handlekurv.
Grønn linje er grunnpakke - lys blå oppgir innhold i grunnpakke.
Lys grønne linjer er tilvalgsartikler du trenger til installasjonen.
Vic 751 sprinklersentral våt DN 80 med tilvalg
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | PS 10 alarmpressostat | 2x
|  | Forsinkelseskammer | x
|  | Kit for overvåking | x
|  | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen | x
9257286 | 1 | Sprinklersentral Vic D751, DN 80 m/FG trim | x
9253498 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4011976 | 1 | Mecon vannmengdemåler |  | 1
9253498 | 2 | Spjeldventil VIC 705 til vannmengdemåler |  | 2
4015543 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5505467 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 80. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
5545882 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 80 |  | 1
9253498 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
9254079 | 2 | Sprinklerskap 12 hoder |  | 1
19045616 | 1 | 200 mm Sprinklerkile rød. plast |  | 1
63819071 | 1 | Skiltpakke f/ sprinklersentral Systemtext Plast |  | 1
77104028 | 1 | Skiltpakke Våtventil 80x30mm, 420x297mm, 300x100mm |  | 1
612042 | 1 | Skilt Sprinklersentral Systemtext 300x100mm etterlys |  | 1
3428910 | 1 | Reim for sikring av ventiler i åpen stilling. |  | 1
319686 | 1 | Lås til reim for sikring av ventiler i åpen stilling. |  | 1
9254083 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 27 - fast montasje |  | 1
9254084 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode IM 27 - innfelt montasje (Consealed) |  | 1
9254097 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 34 - fast montasje |  | 1
PRØVEJOURNAL2021 | 1 | Prøvesjournal 2021 |  | 1
Vic 751 sprinklersentral våt DN 100 med tilvalg
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | PS 10 alarmpressostat | 2x
|  | Forsinkelseskammer | x
|  | Kit for overvåking | x
|  | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen | x
9257287 | 1 | Sprinklersentral Vic D751, DN 100 m/FG trim | x
9253499 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4011977 | 1 | Mecon vannmengdemåler |  | 1
9253499 | 2 | Spjeldventil VIC 705 til vannmengdemåler |  | 2
4015544 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5505469 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 100. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
5545883 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 100 |  | 1
9253499 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
9254079 | 2 | Sprinklerskap 12 hoder
19045616 | 1 | 200 mm Sprinklerkile rød. plast
63819071 | 1 | Skiltpakke f/ sprinklersentral Systemtext Plast
77104028 | 1 | Skiltpakke Våtventil 80x30mm, 420x297mm, 300x100mm
612042 | 1 | Skilt Sprinklersentral Systemtext 300x100mm etterlys
3428910 | 1 | Reim for sikring av ventiler i åpen stilling.
319686 | 1 | Lås til reim for sikring av ventiler i åpen stilling.
9254083 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 27 - fast montasje
9254084 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode IM 27 - innfelt montasje (Consealed)
9254097 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 34 - fast montasje
PRØVEJOURNAL2021 | 1 | Prøvesjournal 2021
Vic 751 sprinklersentral våt DN 150 med tilvalg
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | PS 10 alarmpressostat | 2x
|  | Forsinkelseskammer | x
|  | Kit for overvåking | x
|  | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen | x
9257288 | 1 | Sprinklersentral Vic D751, DN 150 m/FG trim | x
9253502 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4011978 | 1 | Mecon vannmengdemåler |  | 1
9253502 | 2 | Spjeldventil VIC 705 til vannmengdemåler |  | 2
4015546 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5505474 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 150. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
5545884 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 150 |  | 1
9253502 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
9254079 | 2 | Sprinklerskap 12 hoder |  | 2
19045616 | 1 | 200 mm Sprinklerkile rød. plast |  | 1
63819071 | 1 | Skiltpakke f/ sprinklersentral Systemtext Plast |  | 1
77104028 | 1 | Skiltpakke Våtventil 80x30mm, 420x297mm, 300x100mm |  | 1
612042 | 1 | Skilt Sprinklersentral Systemtext 300x100mm etterlys |  | 1
3428910 | 1 | Reim for sikring av ventiler i åpen stilling.
319686 | 1 | Lås til reim for sikring av ventiler i åpen stilling.
9254083 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 27 - fast montasje
9254084 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode IM 27 - innfelt montasje (Consealed)
9254097 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 34 - fast montasje
PRØVEJOURNAL2021 | 1 | Prøvesjournal 2021
Vic 751 sprinklersentral våt DN 200 med tilvalg
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | PS 10 alarmpressostat | 2x
|  | Forsinkelseskammer | x
|  | Kit for overvåking | x
|  | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen | x
9257289 | 1 | Sprinklersentral Vic D751, DN 200 m/FG trim | x
9253503 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4011979 | 1 | Mecon vannmengdemåler |  | 1
9253503 | 2 | Spjeldventil VIC 705 til vannmengdemåler |  | 2
4015547 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5505476 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 200. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
5545885 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 200 |  | 1
9253503 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
9254079 | 1 | Sprinklerskap 12 hoder |  | 2
19045616 | 1 | 200 mm Sprinklerkile rød. plast |  | 1
63819071 | 1 | Skiltpakke f/ sprinklersentral Systemtext Plast |  | 1
77104028 | 1 | Skiltpakke Våtventil 80x30mm, 420x297mm, 300x100mm |  | 1
612042 | 1 | Skilt Sprinklersentral Systemtext 300x100mm etterlys |  | 1
3428910 | 1 | Reim for sikring av ventiler i åpen stilling.
319686 | 1 | Lås til reim for sikring av ventiler i åpen stilling.
9254083 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 27 - fast montasje
9254084 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode IM 27 - innfelt montasje (Consealed)
9254097 | 1 | Nøkkel f/sprinklerhode FM 34 - fast montasje
PRØVEJOURNAL2021 | 1 | Prøvesjournal 2021