## Boligsprinklersentraler
Marker og kopiér grønne ruter for å legge til i handlekurv.
Grønn linje er grunnpakke - lys blå oppgir innhold i grunnpakke.
Lys grønne linjer er tilvalgsartikler du trenger til installasjonen.
Boligventil Vic 247 DN 25
Varenummer | Antall | Varetekst | Kommentar
Manometer
Strømningsvakt
Testventil
9254806 | 1 | Vic 247 DN 25
5545716 | 1 | Tilbakeslagsventil RV280, DN25 kontr.bar 1 EA kat. 2 NS-EN1717
5543839 | 1 | Tilbakeslagsventil kat. 4 iht. NS-EN 1717, kontrollerbar kobling DN 25
9254863 | 1 | Kuleventil m/indikator Vic V728, 1"/33,7 mm innv.gj., DN 25
9706245 | 1 | Manometer til sprinkler, 1/2", 0-25 bar, vann
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling, DN 15
9254079 | 1 | Sprinklerskap 12 hoder
Boligventil Vic 247 DN 32
Varenummer | Antall | Varetekst | Kommentar
Manometer
Strømningsvakt
Testventil
9254809 | 1 | Vic 247 DN 32
5545719 | 1 | Tilbakeslagsventil RV280, DN32 kontr.bar 1 EA kat. 2 NS-EN1717
5543842 | 1 | Tilbakeslagsventil kat. 4 iht. NS-EN 1717, kontrollerbar kobling DN 32
9254865 | 1 | Kuleventil m/indikator rillet, Vic V728, DN 32
9706245 | 1 | Manometer til sprinkler, 1/2", 0-25 bar, vann
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling, DN 15
9254864 | 1 | Kuleventil m/indikator Vic V728, 1 1/4"/42,4 mm innv.gj., DN 32
9254079 | 1 | Sprinklerskap 12 hoder
Boligventil Vic 247 DN 40
Varenummer | Antall | Varetekst | Kommentar
Manometer
Strømningsvakt
Testventil
9254811 | 1 | Vic 247 DN 40
5545723 | 1 | Tilbakeslagsventil RV280, DN40 kontr.bar 1 EA kat. 2 NS-EN1717
5543843 | 1 | Tilbakeslagsventil kat. 4 iht. NS-EN 1717, kontrollerbar kobling DN 40
9254867 | 1 | Kuleventil m/indikator rillet, Vic V728, DN 40
9706245 | 1 | Manometer til sprinkler, 1/2", 0-25 bar, vann
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling, DN 15
9254866 | 1 | Kuleventil m/indikator Vic V728, 1 1/2"/48,3 mm innv.gj., DN 40
9254079 | 1 | Sprinklerskap 12 hoder
Boligventil Vic 247 DN 50
Varenummer | Antall | Varetekst | Kommentar
Manometer
Strømningsvakt
Testventil
9255818 | 1 | Vic 247 DN 50
9254785 | 1 | Tilbakeslagsventil rillet, Nr. 717/717H, Svart
9253496 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen
9706245 | 1 | Manometer til sprinkler, 1/2", 0-25 bar, vann
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling, DN 15
5545726 | 1 | Tilbakeslagsventil RV280, DN50 kontr.bar 1 EA kat. 2 NS-EN1717
5543844 | 1 | Tilbakeslagsventil kat. 4 iht. NS-EN 1717, kontrollerbar kobling DN 50
9254869 | 1 | Kuleventil m/indikator rillet, Vic V728, DN 50
9254868 | 1 | Kuleventil m/indikator Vic V728, 2"/60,3 mm innv.gj., DN 50
9254079 | 1 | Sprinklerskap 12 hoder
Boligventil Vic 747 DN 80
Varenummer | Antall | Varetekst | Kommentar
Manometer
Strømningsvakt
Testventil
9255879 | 1 | Vic 747 DN 80
9253507 | 1 | Tilbakeslagsventil rillet, Nr. 717/717H, Svart
9253498 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen
9706245 | 1 | Manometer til sprinkler, 1/2", 0-25 bar, vann
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling, DN 15
5545882 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 80
5545833 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 2 NS-EN 1717 flenser DN 80
9254079 | 1 | Sprinklerskap 12 hoder

## UMC
Marker og kopiér grønne ruter for å legge til i handlekurv.
Grønn linje er grunnpakke - lys blå oppgir innhold i grunnpakke.
Lys grønne linjer er tilvalgsartikler du trenger til installasjonen.
Boligventil UMC DN 50
Fra slutten av april 2021.
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | Stengeventil med endebryter for tilkobling til alarmsentral | x
|  | Tilbakeslagsventil | x
|  | Strømningsvakt | x
|  | Test- og dreneringsventil | x
|  | Sikkerhetsventil | x
|  | Manometer opp- og nedstrøms | x
9256735 | 1 | UMC Globe boligsentral 60.3mm soneventil m/ tilbehør | x
9253496 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9254079 | 1 | Sprinklerskap 12 hoder |  | 1
Boligventil UMC DN 65
Fra sommeren 2021.
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | Stengeventil med endebryter for tilkobling til alarmsentral | x
|  | Tilbakeslagsventil | x
|  | Strømningsvakt | x
|  | Test- og dreneringsventil | x
|  | Sikkerhetsventil | x
|  | Manometer opp- og nedstrøms | x
9256736 | 1 | UMC Globe boligsentral 76.1mm soneventil m/ tilbehør | x
9253497 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9254079 | 1 | Sprinklerskap 12 hoder |  | 1

## Våtventiler
Marker og kopiér grønne ruter for å legge til i handlekurv.
Grønn linje er grunnpakke - lys blå oppgir innhold i grunnpakke.
Lys grønne linjer er tilvalgsartikler du trenger til installasjonen.
Vic 751 sprinklersentral våt DN 80 med tilvalg
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | PS 10 alarmpressostat | 2x
|  | Forsinkelseskammer | x
|  | Kit for overvåking | x
|  | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen | x
9257286 | 1 | Sprinklersentral Vic D751, DN 80 m/FG trim | x
9253498 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4011976 | 1 | Mecon vannmengdemåler |  | 1
9253498 | 2 | Spjeldventil VIC 705 til vannmengdemåler |  | 2
4015543 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5505467 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 80. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
5545882 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 80 |  | 1
5545833 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 2 NS-EN 1717 flenser DN 80 |  | 1
9253037 | 1 | Flensadapter rillet, Vic 741, PN10/16 sort m/skive DN 80 |  | 1
9253498 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
19456350 | 1 | Dreneringssett 2" testventil Vic 751 |  | 1
9254844 | 1 | Sprinkleralarmklokke Vic D760, 1" |  | 1
9254079 | 1 | Sprinklerskap 12 hoder
5621709 | 1 | Sikkerhetsventil 605 E |  | 1
3428910 | 1 | Reim for sikring av ventiler i åpen stilling.
319686 | 1 | Lås til reim for sikring av ventiler i åpen stilling.
Vic 751 sprinklersentral våt DN 100 med tilvalg
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | PS 10 alarmpressostat | 2x
|  | Forsinkelseskammer | x
|  | Kit for overvåking | x
|  | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen | x
9257287 | 1 | Sprinklersentral Vic D751, DN 100 m/FG trim | x
9253499 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4011977 | 1 | Mecon vannmengdemåler |  | 1
9253499 | 2 | Spjeldventil VIC 705 til vannmengdemåler |  | 2
4015544 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5505469 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 100. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
5545883 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 100 |  | 1
5545836 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 2 NS-EN 1717 flenser DN 100 |  | 1
9253039 | 1 | Flensadapter rillet, Vic 741, PN10/16 sort m/skive DN 100 |  | 1
9253499 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
19456350 | 1 | Dreneringssett 2" testventil Vic 751 |  | 1
9254844 | 1 | Sprinkleralarmklokke Vic D760, 1" |  | 1
9254079 | 1 | Sprinklerskap 12 hoder
5621709 | 1 | Sikkerhetsventil 605 E |  | 1
3428910 | 1 | Reim for sikring av ventiler i åpen stilling.
319686 | 1 | Lås til reim for sikring av ventiler i åpen stilling.
Vic 751 sprinklersentral våt DN 150 med tilvalg
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | PS 10 alarmpressostat | 2x
|  | Forsinkelseskammer | x
|  | Kit for overvåking | x
|  | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen | x
9257288 | 1 | Sprinklersentral Vic D751, DN 150 m/FG trim | x
9253502 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4011978 | 1 | Mecon vannmengdemåler |  | 1
9253502 | 2 | Spjeldventil VIC 705 til vannmengdemåler |  | 2
4015546 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5505474 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 150. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
5545884 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 150 |  | 1
5545843 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 2 NS-EN 1717 flenser DN 150 |  | 1
9253043 | 1 | Flensadapter rillet, Vic 741, PN10/16 sort m/skive DN 150 |  | 1
9253502 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
19456350 | 1 | Dreneringssett 2" testventil Vic 751 |  | 1
9254844 | 1 | Sprinkleralarmklokke Vic D760, 1" |  | 1
9254079 | 1 | Sprinklerskap 12 hoder
5621709 | 1 | Sikkerhetsventil 605 E |  | 1
3428910 | 1 | Reim for sikring av ventiler i åpen stilling.
319686 | 1 | Lås til reim for sikring av ventiler i åpen stilling.
Vic 751 sprinklersentral våt DN 200 med tilvalg
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | PS 10 alarmpressostat | 2x
|  | Forsinkelseskammer | x
|  | Kit for overvåking | x
|  | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen | x
9257289 | 1 | Sprinklersentral Vic D751, DN 200 m/FG trim | x
9253503 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4011979 | 1 | Mecon vannmengdemåler |  | 1
9253503 | 2 | Spjeldventil VIC 705 til vannmengdemåler |  | 2
4015547 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5505476 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 200. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
5545885 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 200 |  | 1
5545849 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 2 NS-EN 1717 flenser DN 200 |  | 1
9253045 | 1 | Flensadapter rillet, Vic 741, PN10/16 sort m/skive DN 200 |  | 1
9253503 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
19456350 | 1 | Dreneringssett 2" testventil Vic 751 |  | 1
9254844 | 1 | Sprinkleralarmklokke Vic D760, 1" |  | 1
9254079 | 1 | Sprinklerskap 12 hoder
5621709 | 1 | Sikkerhetsventil 605 E |  | 1
3428910 | 1 | Reim for sikring av ventiler i åpen stilling.
319686 | 1 | Lås til reim for sikring av ventiler i åpen stilling.

## Tørrventiler
Marker og kopiér grønne ruter for å legge til i handlekurv.
Grønn linje er grunnpakke - lys blå oppgir innhold i grunnpakke.
Lys grønne linjer er tilvalgsartikler du trenger til installasjonen.
Vic 768 sprinklersentral tørr DN 50 med tilvalg
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | PS 10 alarmpressostat | x
|  | PS 40 alarmpressostat | x
|  | Dreneringssett | x
|  | Manometere | x
|  | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen | x
9255684 | 1 | Sprinklersentral, Vic D768N tørr, VQR 768N m/776 aktuator, DN 50
9255507 | 1 | Alarmkit for sprinklerventil m/overvåkede ventiler |  | 1
9255771 | 1 | PS 10 alarmpressostat |  | 1
9254797 | 1 | Luft Trim til serie 768-769, 1/2 luft trim-sett 757 |  | 1
9253496 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4011975 | 1 | Mecon vannmengdemåler |  | 1
9253496 | 2 | Spjeldventil VIC 705 til vannmengdemåler |  | 2
5505465 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 50. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
4013913 | 1 | Y-filter med flenser AVI 1760, DN50, PN16 |  | 1
5545826 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 2 NS-EN 1717 flenser DN 50 |  | 1
9253035 | 1 | Flensadapter rillet, Vic 741, PN10/16 sort m/skive DN 50 |  | 1
5545726 | 1 | Tilbakeslagsventil RV280, DN50 kontr.bar 1 EA kat. 2 NS-EN1717 |  | 1
5543844 | 1 | Tilbakeslagsventil kat. 4 iht. NS-EN 1717, kontrollerbar kobling DN 50 |  | 1
9254868 | 1 | Kuleventil m/indikator Vic V728, 2"/60,3 mm innv.gj., DN 50 |  | 1
4017658 | 1 | Y-filter med riller AVI 1760 G, DN 50 Y-filter med riller PN16 AVI1760G GGG40. 316 filter |  | 1
9254852 | 1 | Akselerator, Vic D746 f/768/769 Lap dry |  | 1
9254844 | 1 | Sprinkleralarmklokke Vic D760, 1" |  | 1
9254079 | 1 | Sprinklerskap 12 hoder
Vic 768 sprinklersentral tørr DN 80 med tilvalg
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | PS 10 alarmpressostat | x
|  | PS 40 alarmpressostat | x
|  | Dreneringssett | x
|  | Manometere | x
|  | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen | x
9255504 | 1 | Sprinklersentral, Vic D768N tørr, VQR 768N m/776 aktuator, DN 80
9255507 | 1 | Alarmkit for sprinklerventil m/overvåkede ventiler |  | 1
9255771 | 1 | PS 10 alarmpressostat |  | 1
9254797 | 1 | Luft Trim til serie 768-769, 1/2 luft trim-sett 757 |  | 1
9253498 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4011976 | 1 | Mecon vannmengdemåler |  | 1
9253498 | 2 | Spjeldventil VIC 705 til vannmengdemåler |  | 2
5505467 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 80. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
4015543 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5545882 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 80 |  | 1
5545833 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 2 NS-EN 1717 flenser DN 80 |  | 1
9253037 | 1 | Flensadapter rillet, Vic 741, PN10/16 sort m/skive DN 80 |  | 1
9253498 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
9254852 | 1 | Akselerator, Vic D746 f/768/769 Lap dry |  | 1
9254844 | 1 | Sprinkleralarmklokke Vic D760, 1" |  | 1
9254079 | 1 | Sprinklerskap 12 hoder
Vic 768 sprinklersentral tørr DN 100 med tilvalg
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | PS 10 alarmpressostat | x
|  | PS 40 alarmpressostat | x
|  | Dreneringssett | x
|  | Manometere | x
|  | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen | x
9253995 | 1 | Sprinklersentral, Vic D768N tørr, VQR 768N m/776 aktuator, DN 100
9255507 | 1 | Alarmkit for sprinklerventil m/overvåkede ventiler |  | 1
9255771 | 1 | PS 10 alarmpressostat |  | 1
9254797 | 1 | Luft Trim til serie 768-769, 1/2 luft trim-sett 757 |  | 1
9253499 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4011977 | 1 | Mecon vannmengdemåler |  | 1
9253499 | 2 | Spjeldventil VIC 705 til vannmengdemåler |  | 2
5505469 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 100. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
4015544 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5545883 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 100 |  | 1
5545836 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 2 NS-EN 1717 flenser DN 100 |  | 1
9253039 | 1 | Flensadapter rillet, Vic 741, PN10/16 sort m/skive DN 100 |  | 1
9253499 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
9254852 | 1 | Akselerator, Vic D746 f/768/769 Lap dry |  | 1
9254844 | 1 | Sprinkleralarmklokke Vic D760, 1" |  | 1
9254079 | 1 | Sprinklerskap 12 hoder
Vic 768 sprinklersentral tørr DN 150 med tilvalg
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | PS 10 alarmpressostat | x
|  | PS 40 alarmpressostat | x
|  | Dreneringssett | x
|  | Manometere | x
|  | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen | x
9255631 | 1 | Sprinklersentral, Vic D768N tørr, VQR 768N m/776 aktuator, DN 150
9255507 | 1 | Alarmkit for sprinklerventil m/overvåkede ventiler |  | 1
9255771 | 1 | PS 10 alarmpressostat |  | 1
9254797 | 1 | Luft Trim til serie 768-769, 1/2 luft trim-sett 757 |  | 1
9253502 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4011978 | 1 | Mecon vannmengdemåler |  | 1
9253502 | 1 | Spjeldventil VIC 705 til vannmengdemåler |  | 1
5505474 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 150. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
4015546 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5545884 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 150 |  | 1
5545843 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 2 NS-EN 1717 flenser DN 150 |  | 1
9253043 | 1 | Flensadapter rillet, Vic 741, PN10/16 sort m/skive DN 150 |  | 1
9253502 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
9254852 | 1 | Akselerator, Vic D746 f/768/769 Lap dry |  | 1
9254844 | 1 | Sprinkleralarmklokke Vic D760, 1" |  | 1
9254079 | 1 | Sprinklerskap 12 hoder
Vic 768 sprinklersentral tørr DN 200 med tilvalg
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
|  | PS 10 alarmpressostat | x
|  | PS 40 alarmpressostat | x
|  | Dreneringssett | x
|  | Manometere | x
|  | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen | x
19416190 | 1 | Sprinklersentral, Vic D768N tørr, VQR 768N m/776 aktuator, DN 200
9255507 | 1 | Alarmkit for sprinklerventil m/overvåkede ventiler |  | 1
9255771 | 1 | PS 10 alarmpressostat |  | 1
9254797 | 1 | Luft Trim til serie 768-769, 1/2 luft trim-sett 757 |  | 1
9253503 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen, som serviceventil |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4011979 | 1 | Mecon vannmengdemåler |  | 1
9253503 | 2 | Spjeldventil VIC 705 til vannmengdemåler |  | 2
5505476 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 200. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
4015547 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5545885 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 200 |  | 1
5545849 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 2 NS-EN 1717 flenser DN 200 |  | 1
9253045 | 1 | Flensadapter rillet, Vic 741, PN10/16 sort m/skive DN 200 |  | 1
9253503 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
9254852 | 1 | Akselerator, Vic D746 f/768/769 Lap dry |  | 1
9254844 | 1 | Sprinkleralarmklokke Vic D760, 1" |  | 1
9254079 | 1 | Sprinklerskap 12 hoder

## TBS
Marker og kopiér grønne ruter for å legge til i handlekurv.
Grønn linje er grunnpakke - lys blå oppgir innhold i grunnpakke.
Lys grønne linjer er tilvalgsartikler du trenger til installasjonen.
Vanninnlegg med tilbakeslagssikring DN 80
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
5505467 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 80. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
4015543 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5545882 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 80 |  | 1
5545833 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 2 NS-EN 1717 flenser DN 80 |  | 1
9253037 | 1 | Flensadapter rillet, Vic 741, PN10/16 sort m/skive DN 80 - 8 hull |  | 1
9253498 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
9501014 | 3 | Flensepakning armert EPDM, Ulefos (PSI) DN 80 armert flensepakn. PN10/16. Temp. -25+120°C |  | 3
3511206 | 4 | Boltesett 16X65 VF D931 8.8 8B+8M+16S varmforzinket FIXX |  | 4
Vanninnlegg med tilbakeslagssikring DN 100
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
5505469 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 100. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
5636682 | 1 | Mellomring med innv.gjenger AVK DN 100 x 1 1/2 |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4015544 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5545883 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 100 |  | 1
5545836 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 2 NS-EN 1717 flenser DN 100 |  | 1
9253039 | 1 | Flensadapter rillet, Vic 741, PN10/16 sort m/skive DN 100 - 8 hull |  | 1
9253499 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
9501016 | 4 | Flensepakning armert EPDM, Ulefos (PSI) DN 100 armert flensepakn. PN10/16. Temp. -25+120°C |  | 4
3511206 | 3 | Boltesett 16X65 VF D931 8.8 8B+8M+16S varmforzinket FIXX |  | 3
3511209 | 1 | Boltesett 16X120 VF D931 8.8 8B+8M+16S varmforzinket FIXX |  | 1
Vanninnlegg med tilbakeslagssikring DN 150
9253499 | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
5505474 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 150. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
5636683 | 1 | Mellomring med innv.gjenger AVK DN 150 x 1 1/2 |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4015546 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5545884 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 150 |  | 1
5545843 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 2 NS-EN 1717 flenser DN 150 |  | 1
9253043 | 1 | Flensadapter rillet, Vic 741, PN10/16 sort m/skive DN 150 - 8 hull |  | 1
9253502 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
9501021 | 4 | Flensepakning armert EPDM, Ulefos (PSI) DN 150 armert flensepakn. PN10/16. Temp. -25+120°C |  | 4
3511212 | 3 | Boltesett 20X70 VF D931 8.8 8B+8M+16S varmforzinket FIXX |  | 3
3511218 | 1 | Boltesett 20X130 VF D931 8.8 8B+8M+16S varmforzinket FIXX |  | 1
Vanninnlegg med tilbakeslagssikring DN 200
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
5505476 | 1 | Sluseventil S-1155 m/indikator og ratt. DN 200. Montasjesett for mikrobryter ligger vedlagt. |  | 1
5505479 | 1 | Mikrobryter til sluseventil |  | 1
5636684 | 1 | Mellomring med innv.gjenger AVK DN 200 x 2 |  | 1
9255911 | 1 | Lavtrykksvakt komplett med treveisventil for varsling |  | 1
4015547 | 1 | Y-filter med flenser Cimberio maskevidde 0,54 mm |  | 1
5545885 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN 200 |  | 1
5545849 | 1 | Tilbakeslagssikringsventil Kat. 2 NS-EN 1717 flenser DN 200 |  | 1
9253044 | 1 | Flensadapter rillet, Vic 741, PN10 sort m/skive DN 200 - 8 hull |  | 1
9253045 | 1 | Flensadapter rillet, Vic 741, PN16 sort m/skive DN 200 - 12 hull |  | 1
9253503 | 1 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 1
9501025 | 4 | Flensepakning armert EPDM, Ulefos (PSI) DN 200 armert flensepakn. PN10/16. Temp. -25+120°C |  | 4
3511212 | 3 | Boltesett 20X70 VF D931 8.8 8B+8M+16S varmforzinket FIXX |  | 3
3511218 | 1 | Boltesett 20X130 VF D931 8.8 8B+8M+16S varmforzinket FIXX |  | 1

## Glykollås
Marker og kopiér grønne ruter for å legge til i handlekurv.
Grønn linje er grunnpakke - lys blå oppgir innhold i grunnpakke.
Lys grønne linjer er tilvalgsartikler du trenger til installasjonen.
Glykollås DN 50
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg | Kommentar
9253496 | 2 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 2
9254869 | 1 | Kuleventil m/indikator rillet, Vic V728, DN 50
9254868 | 1 | Kuleventil m/indikator Vic V728, 2"/60,3 mm innv.gj., DN 50
9254785 | 1 | Tilbakeslagsventil rillet, Nr. 717/717H, Svart |  | 1
5545726 | 1 | Tilbakeslagsventil RV280, DN50 kontr.bar 1 EA kat. 2 NS-EN1717
5543844 | 1 | Tilbakeslagsventil kat. 4 iht. NS-EN 1717, kontrollerbar kobling DN 50
9706245 | 1 | Manometer til sprinkler, 1/2", 0-25 bar, vann |  | 1
8402861 | 1 | 12 Ltr. Grundfos membrantank 16 Bar |  | 1
5621709 | 1 | Sikkerhetsventil 605 E
9000501 | 1 | 3/4 Nira pumpe nr.6 b F/Olje/vann/Glycol |  |  | OPPFYLLINGSARRANGEMENT
9000502 | 1 | 1 Nira pumpe nr.6 b F/Olje/vann/Glycol |  |  | OPPFYLLINGSARRANGEMENT
374663 | 1 | PLASTØNNE 100L SORT DIAM 480MM HØYDE 700MM |  |  | OPPFYLLINGSARRANGEMENT
175452 | 1 | LOKK TIL PLASTTØNNE 100 L SVART |  |  | OPPFYLLINGSARRANGEMENT
8400101 | 1 | Blandekar 100 l. inkl pumpe BK1-100 1" 0.75W 230V a-coll. |  |  | Alternativ Kar m/pumpe, A-Col
8753722 | 1 | DOWCAL 200E Propylenglykol 26k g Kanne 25 ltr kons. 2031561 |  |  | Alternativ Kar m/pumpe, A-Col
8753723 | 1 | DOWCAL 200E Propylenglykol 208 kg Fat 200 ltr kons. 2031560 |  |  | Alternativ Kar m/pumpe, A-Col
8753677 | 1 | EARTHCARE Propylenglykol 25ltr Plastkanne konsentrat |  |  | Alternativ Kar m/pumpe, A-Col
Glykollås DN 65
Varenummer | Antall | Varetekst | Følger med | Tilvalg
9253497 | 2 | Spjeldventil VIC 705, overvåket åpen |  | 2
9253506 | 1 | Tilbakeslagsventil rillet, Nr. 717/717H, Svart |  | 1
5543872 | 1 | Tilbakeslagsventil RV283S Kat. 2 DN65 NS-EN1717. Flenser. PN10/16
5545881 | 1 | Tilbakeslagsventil Kat. 4 NS-EN 1717 flenser DN65 NS-EN 1717. flenser
9706245 | 1 | Manometer til sprinkler, 1/2", 0-25 bar, vann |  | 1
8402861 | 1 | 12 Ltr. Grundfos membrantank 16 Bar |  | 1
5621709 | 1 | Sikkerhetsventil 605 E
9000501 | 1 | 3/4 Nira pumpe nr.6 b F/Olje/vann/Glycol |  |  | OPPFYLLINGSARRANGEMENT
9000502 | 1 | 1 Nira pumpe nr.6 b F/Olje/vann/Glycol |  |  | OPPFYLLINGSARRANGEMENT
374663 | 1 | PLASTØNNE 100L SORT DIAM 480MM HØYDE 700MM |  |  | OPPFYLLINGSARRANGEMENT
175452 | 1 | LOKK TIL PLASTTØNNE 100 L SVART |  |  | OPPFYLLINGSARRANGEMENT
8400101 | 1 | Blandekar 100 l. inkl pumpe BK1-100 1" 0.75W 230V a-coll. |  |  | Alternativ Kar m/pumpe, A-Col
8753722 | 1 | DOWCAL 200E Propylenglykol 26k g Kanne 25 ltr kons. 2031561 |  |  | Alternativ Kar m/pumpe, A-Col
8753723 | 1 | DOWCAL 200E Propylenglykol 208 kg Fat 200 ltr kons. 2031560 |  |  | Alternativ Kar m/pumpe, A-Col
8753677 | 1 | EARTHCARE Propylenglykol 25ltr Plastkanne konsentrat |  |  | Alternativ Kar m/pumpe, A-Col